**Resultado Evaluación Desempeño**

El Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado utiliza los siguientes indicadores al mes de septiembre de 2018 indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los objetivos y desempeño así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADORES** | **FORMULA** |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| **EFICIENCIA FISICA** | **VOL. FACTURADO /VOL TOTAL EXTRAIDO )** |  | 74% | 75% | 64% |
| **EFICIENCIA COMERCIAL** | **( INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA / MONTO FACTURADO POR EL SERVICIO DE AGUA** |  | 103% | 107% | 90% |
| **EFICIENCIA GLOBAL** | **EFICIENCIA FISICA\* EFICIENCIA COMERCIAL )** |  | 76% | 80% | 57% |
| **COBERTURA AGUA POTABLE** | ( VIVIENDAS HABITADAS CON AGUA ENTUBADA/ VIVIENDAS HABITADAS ) |  | 85% | 85% | 85% |
| **COBERTURA DE ALCANTARILLADO** | ( VIVIENDAS HABITADAS CON DREANAJE/ VIVIENDAS HABITADAS ) |  | 71% | 71% | 71% |
| **DOTACIÓN ( lts/hab/dia )** | ( VOL.TOTAL EXTRAIDO/POBLACION SERVIDA )( LT/HAB/DIA) |  | 108.39 | 112.01 | 111.75 |
| **PERDIDAS DE AGUA NO CONTABILIZADAS** | ( VOL. NO FACTURADO/VOL. TOTAL EXTRAIDO ) |  | 26% | 25% | 36% |
| **COBERTURA DE MACROMEDICIÓN** | ( NUM DE FUENTES DE ABAST CON MACROMEDIDOR/ NUM DE FUENTES ) |  | 71% | 71% | 71% |
| **COBERTURA DE MICROMEDICIÓN** | ( TOMAS CON MICROMEDIDOR FUCNIONANDO / TOMAS TOTALES DE AGUA ) |  | 97% | 97% | 97% |
| **PRECIO DEL AGUA** | ( INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA/VOL. FACTURADO TOTAL ) |  | 10.33 | 11.00 | 8.85 |
| **NUMERO DE EMPLEADOS POR CADA 1000 TOMAS** | TOTAL DE EMPLEADOS / ( TOMAS DE AGUA/1000)  |  | 6.47 | 6.47 | 6.17 |
| **TOMAS CON SERVICIO CONTINUO** |   |   |   |   |   |
| **% REPORTES U ORDENES ATENDIDAS** | ( REPORTES ATENDIDOS/REPORTES RECIBIDOS ) |  | 100% | 100% | 100% |
| **DISTRIBUCION DEL CONSUMO** | ( VOL. FACTURADO POR USO/ VOL. FACT TOTAL ) |  |   |   |   |
| **DOMESTICA** |   |   | 87% | 87% | 86% |
| **COMERCIAL** |   |   | 3% | 4% | 4% |
| **INDUSTRIAL** |   |   | 2% | 2% | 2% |
| **MIXTA** |   |   | 6% | 7% | 7% |
| **EDIFICIOS PUBLICOS** |   |   | 2% | 1% | 2% |
| **ingreso total por m3 extraido** |   |  | 13.39 | 11.00 | 10.47 |
| **usuarios que hicieron pago anual** |   |  | 0 | 0 | 0 |